R40 po

[R1016.0 mm]

JEU RADIAL NÉCESSAIRE

PROGRAMMATEUR DE FILTRE

REMARQUE : DIMENSIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT, NON DESTINÉES À LA CONSTRUCTION À MOINS D’ÊTRE CERTIFIÉES PAR NEPTUNE BENSON.

TUYAUTERIE D’INFLUENT ET D’EFFLUENT

FOURNI PAR D’AUTRES

PROGRAMMATEUR DE FILTRE (CÔTÉ DE MONTAGE EN OPTION)

TRANSFERT PAR ASPIRATION

RACCORDEMENT 1-½ po [DN40]

RACCORD FPT 1/4 po [6,35 mm] (CÔTÉ OPPOSÉ) POUR LE RACCORDEMENT DU MANOMÈTRE DE SORTIE (par d'autres)

36 po [914,4 mm]

16 po [406,4 mm]

MIN. POUR DÉPOSE DE LA TÊTE DU RÉSERVOIR

BRIDE DE SÉPARATION NÉCESSAIRE POUR LA DÉPOSE DE LA TÊTE

387/16 po

[976,3 mm]

RACCORDEMENT DE SORTIE 8 po [DN200]

82 po

[2082,8 mm]

903/4 po

[2305,2 mm]

RACCORDEMENT DE TUYAU À VIDE 1 1/2 po [DN40]

VANNE DE VIDANGE 3 po [DN80]

SUPPORT DE TUYAU

PIED D’EXPÉDITION

RACCORD FPT 1/4 po [6,35 mm] (CÔTÉ OPPOSÉ) POUR LE RACCORDEMENT DU MANOMÈTRE D’ENTRÉE (par d’autres)

36 po

[914,4 mm]

181/2 po

[469,9 mm]

RUPTURE DE BRIDE NÉCESSAIRE POUR L’INSPECTION/NETTOYAGE DES INFLUENTS

RACCORDEMENT À LA TERRE

SUPPORT DE MONTAGE SUR PANNEAU DE PROGRAMMATEUR/INSTRUMENTS EN OPTION

TRAPPE D’ACCÈS 12 po [304,8 mm] AVEC REGARD 6 po [152,4 mm]

ANNEAUX DE LEVAGE

COUPE AA

ENCOMBREMENT

343/4 po

[883,3 mm]

403/16 po

[1020,0 mm]

DÉTAIL DE LA TÊTE SUPÉRIEURE ET DE L’ÉLÉMENT

ÉLÉMENTS TUBULAIRES

PLAQUE À TUBES COMPLÈTE

ENSEMBLE DE TÊTE SUPÉRIEURE

ENSEMBLE DE BÉLIER PNEUMATIQUE

AXE DE LEVAGE EN TUBE ROULÉ

RÉGULATEUR DE FILTRE

PROGRAMMATEUR DE FILTRE

PANNEAU D’INSTRUMENTS

903/4 po

[2305,2 mm] RÉF. HAUTEUR D’EXPÉDITION

RACCORDEMENT DE SORTIE 8 po [DN200]

ENSEMBLE BÉLIER

BOSSOIR

UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION

43/4 po

[120,7 mm]

| - | - | - | - | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RÉV | DESCRIPTION | DATE | DES | VÉR | APPR | ECN |

REMARQUES

RACCORDEMENTS EN DIMENSIONS IMPÉRIALES

BRIDES CONFORMES À ANSI В16.5, CLASSE 150

LES RÉSERVOIRS SONT EXPÉDIÉS AVEC LES PIEDS EN POSITION REPLIÉE POUR RÉDUIRE LA HAUTEUR HORS TOUT ET FACILITER L’ACCÈS AU RÉSERVOIR. LE RÉSERVOIR DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC LES PIEDS EN POSITION SORTIE.

LES RACCORDEMENTS D’ENTRÉE ET DE SORTIE SONT PERCÉS POUR RACCORDEMENT SUR DES BRIDES À VIS AUX DIMENSIONS MÉTRIQUES ET IMPÉRIALES

LE CLIENT DOIT S’ASSURER DE L’ABSENCE DE GÊNE DANS LE LOCAL DES FILTRES À LA ROTATION DE LA TÊTE NÉCESSAIRE POUR L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES FILTRES

REMARQUES SPÉCIALES : AUCUNE AUCUNE

CARACTÉRISTIQUES DU FILTRE

DÉBIT DU SYSTÈME = 65,3-182,8 m³/h SUPERFICIE DU FILTRE = 35,6 m² DÉBIT DE FILTRATION = 1,83-5,13 m³/h/m² NOMBRE DE TUBES = 732

POIDS UNITAIRE - À SEC : 817 kg CAPACITÉ DE L’UNITÉ : 0,946 m³ POIDS EN FONCTIONNEMENT : 1760 kg 3 PIEDS PAR RÉSERVOIR PRESSION DE PORTANCE DU BÉTON = 1,8 kg /cm²

EXIGENCES SUR LES MÉDIAS

PERLITE : 20,41 kg (5,4 pi³)

REMARQUES :

1.	LE RÉSERVOIR DU FILTRE DOIT ÊTRE CONSTRUIT EN ACIER AU CARBONE A36 DE HAUTE QUALITÉ, ÉPAISSEUR DE LA TÊTE SUPÉRIEURE = 1-1/2 PO (38,1 mm), ÉPAISSEUR DE LA TÊTE INFÉRIEURE = 5/16 PO (7,93 mm) ET ÉPAISSEUR DE LA COQUE = 1/4 PO (6,35 mm).

2.	L’INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR EST DOUBLÉ DE FLEXSOL 3000. L’EXTÉRIEUR EST REVÊTU DE 5 À 8 MILS D’ÉMAIL À HAUT EXTRAIT SEC. AUCUNE SOUDURE NI CHALEUR EXTRÊME NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE AU RÉSERVOIR UNE FOIS LE PROCESSUS DE REVÊTEMENT OU DE DOUBLURE EFFECTUÉ.

3.	EXIGENCES ÉLECTRIQUES : 230 VCA-10-50 Hz, PROTECTION DE CIRCUIT 10 A.

4.	PLACEZ TOUS LES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES DANS UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX.

5.	LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SONT DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT.

6.	LES QUANTITÉS DE MÉDIAS SONT INDIQUÉES POUR INFORMATION SEULEMENT.

7.	TOUS LES TUYAUX PNEUMATIQUES SONT FOURNIS PAR LE FOURNISSEUR DE PISCINE.

8.	LA VANNE DE VIDANGE DOIT ÊTRE UNE VANNE PAPILLON INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR LA TÊTE DU RÉSERVOIR.

9.	LA PRESSION DE CONCEPTION EST DE 50 PSI (344,73 kpa). ESSAI HYDROSTATIQUE À 75 PSI (517,11 kpa).

| REPÈRE | QTÉ. | DESCRIPTION | RÉFÉRENCE | RÉFÉRENCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | FILTRE DEFENDER SP-33-48-732-R | SP-33-48-732-R |  |
| 2 | 1 | MODÈLE DE PROGRAMMATEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE : RMF 12 | MICRORMF | LIVRÉ À PART |
| 3 | 1 | UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION | VIDE | LIVRÉ À PART |
| 4 | 1 | RACCORD DE FILTRE/RÉGULATEUR 1/2 PO NPT | 1000-5527 | LIVRÉ À PART |
| 5 | 1 | KIT DE PANNEAU D’INSTRUMENTS | 1000-8245 | LIVRÉ À PART |
| 6 | 1 | KIT DE PLOMBERIE DE TRANSFERT PAR ASPIRATION | 1000-5821 | NON PRÉSENTÉ LIVRÉ À PART |
| 7 | 1 | LEVIER 3 PO DE LA VANNE DE VIDANGE DEFENDER | 1000-7320 | LIVRÉ À PART |

BARRE = 1 PO À L’ÉCHELLE DU DESSIN Groupe Doc : Type de document :

STD : 22x34_D v1.8

| INFORMATIONS CONFIDENTIELLES DE LA SOCIÉTÉ CE DOCUMENT ET TOUTES LES INFORMATIONS QU’IL CONTIENT, Y COMPRIS LES CONCEPTS DE CONCEPTION ET CEUX QUI EN DÉCOULENT, SONT LA PROPRIÉTÉ D’EVOQUA ET/OU DE SES AFFILIÉS ET SONT SOUMIS À TITRE CONFIDENTIEL. ILS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QU’AUX FINS EXPRESSES POUR LESQUELLES ILS SONT FOURNIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE DIVULGUÉS, REPRODUITS OU COPIÉS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, Y COMPRIS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE, PRÊTÉS OU UTILISÉS DE TOUTE AUTRE MANIÈRE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT EXPRÈS D’EVOQUA. TOUS LES DROITS DE BREVETS SONT RÉSERVÉS. CE DOCUMENT ET LES TRAVAUX DÉRIVÉS DE CELUI-CI SONT PROTÉGÉS PAR LES LOIS APPLICABLES EN MATIÈRE DE DROITS D’AUTEUR. SUR DEMANDE D’EVOQUA, CE DOCUMENT, AINSI QUE TOUTES LES COPIES ET EXTRAITS, AINSI QUE LES NOTES ET ANALYSES ASSOCIÉES, DEVRONT ÊTRE RESTITUÉS À EVOQUA OU DÉTRUITS SELON LES INSTRUCTIONS D’ÉVOQUA. L’ACCEPTATION DE LA LIVRAISON DE CE DOCUMENT IMPLIQUE ACCEPTATION DE CES CONDITIONS. | CRÉÉ PAR : | DATE | TITRE NOM DU PROJET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VÉRIFIÉ PAR : | DATE | NOM DE LA PISCINE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CLIENT NOM DU CLIENT |  |  |  |  |  |
|  | APP. PAR : | DATE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Evoqua Water Technologies WARWICK RI États-Unis +1-800-832-8002 |  |  |  |
|  | GÉRÉ PAR : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RÉF : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROJET | RÉFÉRENCE SP-33-48-732-R |  | RÉFÉRENCE DMS #### | FEUILLE SUR | RÉV. - |
|  | ÉCHELLE : | NTS |  |  |  |  |  |  |

21 po [527,1 mm]